Fig.  Convergence characteristics of the proposed CSA for 6-unit test system

Table. Generation units' limits and cost coefficients for 10-unit test system with multiple fuels

| Unit | Generation |  |  |  |  |  |  | Fuel Type | α $/MW2 | β $/MW | γ $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | F1 | P1 | F2 | P2 | F3 | Max |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 1 | 196 | 2 | 250 | - | - | 1 2 | 0.002176 0.001861 | -0.3975 -0.3059 | 26.97 21.13 |
| 2 | 50 | 2 | 114 | 3 | 157 | 1 | 230 | 1 2 3 | 0.004194 0.001138 0.001620 | -1.2690 -0.0398 -0.1980 | 118.4 1.865 13.65 |
| 3 | 200 | 1 | 332 | 3 | 388 | 2 | 500 | 1 2 3 | 0.001457 0.000012 0.000804 | -0.3116 0.4864 0.0334 | 39.79 -59.14 -2.876 |
| 4 | 99 | 1 | 138 | 2 | 200 | 3 | 265 | 1 2 3 | 0.001049 0.002758 0.005935 | -0.0311 -0.6348 -2.338 | 1.983 52.85 266.3 |
| 5 | 190 | 1 | 338 | 2 | 407 | 3 | 490 | 1 2 3 | 0.001066 0.001597 0.000149 | -0.0873 -0.5206 0.4462 | 13.92 99.76 -53.99 |
| 6 | 85 | 2 | 138 | 1 | 200 | 3 | 265 | 1 2 3 | 0.002758 0.001049 0.005935 | -0.6348 -0.0311 -2.3380 | 52.85 1.983 266.3 |
| 7 | 200 | 1 | 331 | 2 | 391 | 3 | 500 | 1 2 3 | 0.001107 0.001165 0.000255 | -0.1325 -0.2267 0.3559 | 18.93 43.77 -43.35 |
| 8 | 99 | 1 | 138 | 2 | 200 | 3 | 265 | 1 2 3 | 0.001049 0.002758 0.005935 | -0.0311 -0.6348 -2.3380 | 1.983 52.85 266.8 |
| 9 | 130 | 3 | 213 | 1 | 370 | 3 | 440 | 1 2 3 | 0.001554 0.007033 0.000612 | -0.5675 -0.0451 -0.0182 | 88.53 15.30 14.23 |
| 10 | 200 | 1 | 362 | 3 | 407 | 2 | 490 | 1 2 3 | 0.001102 0.000042 0.001137 | -0.0994 0.5084 -0.2024 | 13.97 -61.13 46.71 |