Appendix: Line and load data of 130 bus Jamwaramgarh distribution system

- Line Data

| From bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | From bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | From bus | To Bus | R (pu) | X (pu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0.9995 | 0.099 | 16 | 18 | 0.11174 | 0.04104 | 27 | 28 | 1.06149 | 0.38989 |
| 2 | 3 | 0.78215 | 0.2879 | 16 | 17 | 0.33521 | 0.12312 | 28 | 29 | 0.11174 | 0.04104 |
| 3 | 5 | 0.67041 | 0.24625 | 14 | 19 | 0.67041 | 0.24625 | 29 | 31 | 0.1676 | 0.06156 |
| 5 | 6 | 0.4469 | 0.16417 | 19 | 20 | 0.11174 | 0.04104 | 31 | 32 | 0.39107 | 0.14364 |
| 6 | 7 | 0.11174 | 0.04104 | 20 | 21 | 0.05587 | 0.02052 | 29 | 30 | 0.1676 | 0.06156 |
| 5 | 8 | 0.61455 | 0.22573 | 21 | 22 | 0.1676 | 0.06156 | 27 | 33 | 0.33521 | 0.12312 |
| 8 | 9 | 0.22347 | 0.08208 | 22 | 23 | 0.50281 | 0.18469 | 33 | 34 | 0.1676 | 0.06156 |
| 9 | 10 | 0.1676 | 0.06156 | 23 | 24 | 0.1676 | 0.06156 | 34 | 35 | 0.22347 | 0.08208 |
| 9 | 11 | 0.11174 | 0.04104 | 24 | 25 | 0.1676 | 0.06156 | 34 | 36 | 0.11174 | 0.04104 |
| 9 | 12 | 0.39107 | 0.14364 | 3 | 4 | 0.1676 | 0.06156 | 36 | 37 | 0.39107 | 0.14364 |
| 12 | 14 | 0.22347 | 0.08208 | 12 | 13 | 0.22347 | 0.08208 | 36 | 38 | 0.1676 | 0.06156 |
| 14 | 15 | 0.44694 | 0.16417 | 22 | 26 | 0.22347 | 0.08208 | 38 | 41 | 0.1676 | 0.06156 |
| 15 | 16 | 0.44694 | 0.16417 | 26 | 27 | 0.22347 | 0.08208 | 38 | 39 | 0.44694 | 0.16417 |
| 39 | 40 | 0.11174 | 0.04104 | 59 | 60 | 0.1676 | 0.06156 | 106 | 108 | 0.33521 | 0.12312 |
| 42 | 43 | 0 | 0.0001 | 59 | 63 | 0.04469 | 0.01642 | 106 | 107 | 0.33521 | 0.12312 |
| 48 | 51 | 0.72628 | 0.26677 | 15 | 56 | 0.05587 | 0.02052 | 105 | 106 | 0.44694 | 0.16417 |
| 51 | 54 | 0.33521 | 0.12312 | 19 | 57 | 0.1676 | 0.06156 | 103 | 104 | 0.22347 | 0.08208 |
| 38 | 42 | 0.33521 | 0.12312 | 62 | 61 | 0.1676 | 0.06156 | 97 | 112 | 0.50281 | 0.18469 |
| 42 | 45 | 0.11174 | 0.04104 | 63 | 62 | 0.1676 | 0.06156 | 112 | 113 | 0.44694 | 0.16417 |
| 45 | 48 | 0.11174 | 0.04104 | 53 | 101 | 0.1676 | 0.06156 | 113 | 114 | 0.22347 | 0.08208 |
| 42 | 44 | 0 | 0.0001 | 102 | 103 | 0.27934 | 0.1026 | 114 | 118 | 0.27934 | 0.1026 |
| 45 | 46 | 0.44694 | 0.16417 | 81 | 84 | 0.22347 | 0.08208 | 115 | 117 | 0.33521 | 0.12312 |
| 54 | 55 | 0.1676 | 0.06156 | 84 | 85 | 0.22347 | 0.08208 | 114 | 115 | 0.22347 | 0.08208 |
| 54 | 58 | 0.50281 | 0.18469 | 85 | 86 | 0.1676 | 0.06156 | 115 | 116 | 0.44694 | 0.16417 |
| 58 | 81 | 0.22347 | 0.08208 | 86 | 87 | 0.11174 | 0.04104 | 97 | 109 | 0.44694 | 0.16417 |
| 81 | 82 | 0.27934 | 0.1026 | 87 | 88 | 0.11174 | 0.04104 | 109 | 110 | 0.27934 | 0.1026 |
| 82 | 83 | 0.1676 | 0.06156 | 84 | 95 | 0.22347 | 0.08208 | 110 | 111 | 0.39107 | 0.14364 |
| 58 | 59 | 0.39107 | 0.14364 | 85 | 92 | 0.22347 | 0.08208 | 118 | 121 | 0.1676 | 0.06156 |
| 74 | 76 | 0.11174 | 0.04104 | 92 | 90 | 0.22347 | 0.08208 | 118 | 119 | 0.39107 | 0.14364 |
| 76 | 77 | 0.1676 | 0.06156 | 90 | 91 | 0.1676 | 0.06156 | 119 | 120 | 0.22347 | 0.08208 |
| 77 | 78 | 0.11174 | 0.04104 | 95 | 93 | 0.1676 | 0.06156 | 121 | 122 | 0.1676 | 0.06156 |
| 78 | 79 | 0.1676 | 0.06156 | 93 | 96 | 0.27934 | 0.1026 | 122 | 123 | 0.1676 | 0.06156 |
| 79 | 80 | 0.1676 | 0.06156 | 93 | 94 | 0.1676 | 0.06156 | 118 | 124 | 0.78215 | 0.28729 |
| 74 | 75 | 0.11174 | 0.04104 | 95 | 89 | 0.55868 | 0.20521 | 124 | 126 | 0.44694 | 0.16417 |
| 72 | 73 | 0.11174 | 0.04104 | 89 | 97 | 0.78215 | 0.28729 | 126 | 128 | 0.44694 | 0.16417 |
| 71 | 72 | 0.1676 | 0.06156 | 89 | 99 | 0.11174 | 0.04104 | 128 | 129 | 0.33521 | 0.12312 |
| 64 | 71 | 0.11174 | 0.04104 | 99 | 98 | 0.22347 | 0.08208 | 129 | 130 | 0.33521 | 0.12312 |
| 64 | 65 | 0.27934 | 0.1026 | 98 | 49 | 0.22347 | 0.08208 |  |  |  |  |
| 65 | 66 | 0.44694 | 0.16417 | 98 | 100 | 0.22347 | 0.08208 |  |  |  |  |
| 67 | 68 | 0.1676 | 0.06156 | 89 | 50 | 0.22347 | 0.08208 |  |  |  |  |
| 69 | 70 | 0.78215 | 0.28729 | 50 | 52 | 0.27934 | 0.1026 |  |  |  |  |
| 65 | 67 | 0.11174 | 0.04104 | 50 | 53 | 0.27934 | 0.1026 |  |  |  |  |
| 67 | 69 | 0.1676 | 0.06156 | 53 | 102 | 0.33521 | 0.12312 |  |  |  |  |
| 62 | 64 | 0.27934 | 0.1026 | 102 | 105 | 0.11174 | 4104 |  |  |  |  |
| 71 | 74 | 0.1676 | 0.06156 | 124 | 125 | 0.1676 | 0.06156 |  |  |  |  |
| 46 | 47 | 0 | 0.0001 | 126 | 127 | 0.1676 | 0.06156 |  |  |  |  |

(B)  Load Data

| Bus No. | P (kW) | Q (kVAr) | Bus No. | P (kW) | Q (kVAr) | Bus No. | P (kW) | Q (kVAr) | Bus No. | P (kW) | Q (kVAr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 39 | 20 | 15 | 77 | 20 | 15 | 115 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 40 | 20 | 15 | 78 | 20 | 15 | 116 | 20 | 15 |
| 3 | 0 | 0 | 41 | 13 | 10 | 79 | 20 | 15 | 117 | 13 | 10 |
| 4 | 20 | 15 | 42 | 0 | 0 | 80 | 13 | 10 | 118 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 43 | 20 | 15 | 81 | 0 | 0 | 119 | 20 | 15 |
| 6 | 20 | 15 | 44 | 20 | 15 | 82 | 20 | 15 | 120 | 20 | 15 |
| 7 | 20 | 15 | 45 | 0 | 0 | 83 | 20 | 15 | 121 | 20 | 15 |
| 8 | 13 | 10 | 46 | 20 | 15 | 84 | 0 | 0 | 122 | 20 | 15 |
| 9 | 20 | 15 | 47 | 20 | 15 | 85 | 13 | 10 | 123 | 20 | 15 |
| 10 | 20 | 15 | 48 | 20 | 15 | 86 | 13 | 10 | 124 | 20 | 15 |
| 11 | 20 | 15 | 49 | 20 | 15 | 87 | 20 | 15 | 125 | 20 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 88 | 13 | 10 | 126 | 20 | 15 |
| 13 | 20 | 15 | 51 | 20 | 15 | 89 | 0 | 0 | 127 | 13 | 10 |
| 14 | 0 | 0 | 52 | 20 | 15 | 90 | 20 | 15 | 128 | 20 | 15 |
| 15 | 20 | 15 | 53 | 0 | 0 | 91 | 20 | 15 | 129 | 20 | 15 |
| 16 | 20 | 15 | 54 | 0 | 0 | 92 | 20 | 15 | 130 | 20 | 15 |
| 17 | 20 | 15 | 55 | 20 | 15 | 93 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | 20 | 15 | 56 | 13 | 10 | 94 | 20 | 15 |  |  |  |
| 19 | 0 | 0 | 57 | 13 | 10 | 95 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | 20 | 15 | 58 | 0 | 0 | 96 | 20 | 15 |  |  |  |
| 21 | 20 | 15 | 59 | 13 | 10 | 97 | 20 | 15 |  |  |  |
| 22 | 20 | 15 | 60 | 20 | 15 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23 | 20 | 15 | 61 | 13 | 10 | 99 | 20 | 15 |  |  |  |
| 24 | 20 | 15 | 62 | 0 | 0 | 100 | 13 | 10 |  |  |  |
| 25 | 20 | 15 | 63 | 13 | 10 | 101 | 20 | 15 |  |  |  |
| 26 | 13 | 10 | 64 | 13 | 10 | 102 | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | 20 | 15 | 65 | 20 | 15 | 103 | 13 | 10 |  |  |  |
| 28 | 13 | 10 | 66 | 20 | 15 | 104 | 20 | 15 |  |  |  |
| 29 | 20 | 15 | 67 | 0 | 0 | 105 | 20 | 15 |  |  |  |
| 30 | 20 | 15 | 68 | 20 | 15 | 106 | 20 | 15 |  |  |  |
| 31 | 13 | 10 | 69 | 0 | 0 | 107 | 13 | 10 |  |  |  |
| 32 | 13 | 10 | 70 | 20 | 15 | 108 | 20 | 15 |  |  |  |
| 33 | 80 | 60 | 71 | 0 | 0 | 109 | 20 | 15 |  |  |  |
| 34 | 0 | 0 | 72 | 13 | 10 | 110 | 20 | 15 |  |  |  |
| 35 | 13 | 10 | 73 | 13 | 10 | 111 | 20 | 15 |  |  |  |
| 36 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 112 | 20 | 15 |  |  |  |
| 37 | 13 | 10 | 75 | 20 | 15 | 113 | 20 | 15 |  |  |  |
| 38 | 0 | 0 | 76 | 20 | 15 | 114 | 13 | 10 |  |  |  |